|  | ООО «ВОЛСАР» Юрид. адрес: 410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 161 ИНН 6452914723, КПП 645201001, р/с 40702810305260001684 Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Н.Новгород к/с 30101810300000000881, БИК 042282881 тел./факс: (8452) 45-86-88, единый номер Интернет: www.volsar.ru, e-mail: info@volsar.ru, info@tdvs.ru |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________

наименование предприятия заказчика (проектировщика)

ТЕХ.ЗАДАНИЕ - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  № _____  от  ________ 20___ г.

на изготовление газорегуляторного пункта*  -___________,  схема № ______

| Выберите нужное значение из списка или введите данные (лишние символы подчеркивания можно удалить кнопкой Delete), или заполните ручкой | 1. | Регулируемая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 ________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Тип объекта: | Тип газовой сети: |
|  | 3. | Подвод газа: вход - Ду- , выход - Ду- |
|  | 4.* | 1-я ветка состоит из линий редуцирования: основная + | резервная/байпас: |
|  |  | 2-я** ветка состоит из линий редуциров.: основная + | резервная/байпас: |
|  | 5. | Количество выходов: | Выход 2** (если есть) - Ду- |
|  | 6.* | Рабочее давление на входе: от min _______ до mах _______ |
|  | 7.* | Выходное давление: (выбрать размерность) | 1-я ветка: от min _______ до mах _______ |
|  |  |  | 2-я** ветка: от min _______ до mах _______ |
|  | 8.* | Требуемый расход газа (без учета 20% запаса), нм3/ч: | 1-я ветка: от min _______ до mах _______ |
|  |  |  | 2-я** ветка: от min _______ до mах _______ |
|  | 9. | Марка регуляторов: _________________________________ | ИПД на фильтре: |
|  | 10. | Запорная арматура: до регулятора - , после регулятора - |
|  | 11. | Узел учета расхода газа: , расположен регулятора давления |
|  | 12. | Предполагаемый счетчик: , диапазон расширения (1:) |
|  | 13. | Перепадомер на счетчике: Электронный корректор: |
|  | 14. | Байпасная линия на узле учета (два крана со свечой и манометром между ними): |
|  | 15. | Минимальная температура наружного воздуха, 0С: _____ | Утепление ГРПШ: |
|  | 16. | Тип отопления: | Счетчик на обогрев: |
|  | 17. | Обслуживание одно/двухстороннее: | Крепление к стене: |
|  | 18. | Необходимость дополнительной секции под телеметрию (для ГРПШ, ПГБ): |
|  | 19. | Передача данных телеметрии по GSM-каналу: | Наличие ОПС: |
|  | 20. | Контроль загазованности (для ПГБ) в модуле редуцирования: , отопления: |
|  | 21. | Категория надежности электроснабжения: |
|  | 22. | Принудительная вентиляция (для ПГБ): | Подводимое напряжение: |
|  | 23. | Включение в комплектацию оборудования системы молниезащиты (молниеотвод): |
|  | 24. | Изготовление продукции по системе сертификации Газсерт (особые требования): |
|  | 25. | Прочие требования: ___ |
|  | ФИО: ___________________________ | __________ | Тел.: (____) _____________ |
|  | Должность: ______________________ | подпись | Факс: (____) _____________ |

* - пункты, обязательные для заполнения (необходимый минимум для правильного подбора ГРП). Выделенное можно легко изменять.

** - 2-я ветка заполняется при наличии 3-х или 4-х линий редуцирования (например: две основные, две резервные и два выхода). V-08.12.20.