|  | ООО «ВОЛСАР» Юрид. адрес: 410005, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 161 ИНН 6452914723, КПП 645201001, р/с 40702810305260001684 Филиал Приволжский ПАО Банк «ФК Открытие» г. Н.Новгород к/с 30101810300000000881, БИК 042282881 тел./факс: (8452) 45-86-88, единый номер Интернет: www.volsar.ru, e-mail: info@volsar.ru, info@tdvs.ru |
| --- | --- |

_________________________________________________________________________

наименование предприятия заказчика (проектировщика)

ТЕХ.ЗАДАНИЕ - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  № _____  от  _________ г.

на изготовление узла учета расхода газа*  -___________,  схема № ______

| Выберите нужное значение из списка или введите данные (лишнее можно удалить кнопкой Delete), или заполните ручкой | 1. | Регулируемая среда: природный газ по ГОСТ 5542-2014 ________________________ |
| --- | --- | --- |
|  | 2. | Расположение вход/выход патрубков: вход - , выход - |
|  | 3. | Условный проход вход/выход патрубков, Ду, мм: вход - Ду-, выход - Ду- |
|  | 4.* | Рабочее давление на счетчике: от min _______ до mах _______ |
|  | 5.* | Требуемый расход газа, без учета 20% запаса, нм3/ч: от min _______ до mах _______ |
|  | 6. | Наличие индикатора загрязненности (перепада давления) на фильтре более Ду-20: |
|  | 7. | Предпочтительная марка газового счетчика: , диапазон (1:) |
|  |  | Перепадомер на счетчике: Электронный корректор: |
|  | 8. | Запорная арматура, тип присоединения: |
|  | 9. | Обслуживание пункта учета (кроме БУРГ) одно/двухстороннее: |
|  | 10. | Крепление пункта учета (кроме БУРГ) на стену: |
|  | 11. | Минимальная температура наружного воздуха, 0С: _____ |
|  | 12. | Тип отопления: | Счетчик на обогрев: |
|  | 13. | Необходимость дополнительной секции под телеметрию (для БУРГ): |
|  | 14. | Передача данных телеметрии по GSM-каналу, марка: |
|  | 15. | Наличие ОПС – охранно-пожарной сигнализации: |
|  | 16. | Контроль загазованности (для БУРГ) в модуле узла учета: , отопления: |
|  | 17. | Категория надежности электроснабжения: |
|  | 18. | Принудительная вентиляция (для БУРГ): | Подводимое напряжение: |
|  | 19. | Изготовление продукции по системе сертификации Газсерт (особые требования): |
|  | 20. | Прочие требования: ___________________________________________________________ |
|  | ФИО: ___________________________ | __________ | Тел.: (____) _____________ |
|  | Должность: ______________________ | подпись | Факс: (____) _____________ |

* - пункты, обязательные для заполнения (необходимый минимум для правильного подбора ПУРГ). Выделенное легко изменять.V-08.12.20.