|  | ООО «ВОЛСАР» 410005, г. Саратов, ул. Пугачевская, д. 161 Почтовый адрес: 410086, г. Саратов, а/я 200 р/с 40702810000640001684 в филиале «Саратовский» ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» г. Саратов ИНН 6452914723, КПП 645201001 тел./факс: (8452) 45-86-88, многоканальный Интернет: www.volsar.ru, e-mail: info@volsar.ru, info@tdvs.ru |
| --- | --- |

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

Техническое задание № _________ от ________________ и основная информация для заключения договора на поставку транспортабельной котельной установки (ТКУ)

- Наименование и адрес отапливаемого объекта ______________________________________

______________________________________________________________________________

- Отапливаемый объём каждого здания (м3) ________________ этажность ________________

- Тепловая мощность котельной (МВт/ч) и (Гкал/ч) ___________________________________,

в том числе на отопление ________, горячее водоснабжение max ________, среднее ______,

необходимость установки аккумуляторных баков ___________________________________

(да, нет)

- Тип котельной _________________________________________________________________

(модульная, крышная, пристроенная, реконструкция и т.п.)

- Основное топливо ______________________, резервное топливо _______________________

- Давление газа расчетное __________ (МПа), фактическое max __________, min __________

- Необходимость установки ГРУ в котельной _________________________________ (да, нет)

установки ГРПШ Генпроектировщиком_____________________________________ (да, нет)

- Водоподготовка ________________________________________________________________

(химическая, электромагнитная, магнитная)

давление водопроводной воды ________ (МПа). Анализ воды прилагается ______________

(да, нет)

- Требования к узлу учета газа _____________________________________________________

(счетчик, корректор по tо, по Р)

- Необходимость установки теплосчетчиков __________________________________ (да, нет)

- Необходимость счетчика горячей воды _____________________________________ (да, нет)

- Необходимость счетчика исходной (водопроводной) воды ____________________________

(да, нет)

- Требования к регулированию температуры теплоносителя ____________________________ ______________________________________________________________________________

(полуавтоматическое, автоматическое по температуре наружного воздуха)

- Тип обслуживания котельной_____________________________________________________

(автоматизированная с выводом сигнализации на диспетчерский пункт)

______________________________________________________________________________

(с обслуживающим персоналом, с бытовым помещением, беспроводная связь)

- Необходимость разработки проекта на ТКУ _________________________________ (да, нет)

- Поставка ТКУ с паспортом и руководством по эксплуатации __________________________

(да, нет)

- Максимальное удаление потребителя от теплоисточника __________________________ (м)

- Максимальная температура теплоносителя ____________________________ (95 0С, 115 0С)

- Потери напора у потребителя _______________________________________________ (МПа)

- Необходимость установки термозапорного клапана __________________________________

- Необходимость установки охранно-пожарной сигнализации___________________________

- Сметки уровня котельной и отапливаемых зданий _____________________________ (МПа)

- Необходимость помещения для оператора в котельной _______________________________

- Технические условия Госэнергонадзора на проектирование (прилагается № ____________ )

______________________________________________________________________________

- Особые условия Заказчика _______________________________________________________

______________________________________________________________________________

Заказчик _________________________________________________________________________

(предприятие, адрес, телефон, факс)

Исполнитель (ФИО)______________________________________ Тел. (______)____________